**Opis Przedmiotu Zamówienia**

„Instalacja monitoringu wizyjnego na dworcu autobusowym komunikacji miejskiej   
i aglomeracyjnej os. Jana III Sobieskiego, usytuowanym przy ul. Franciszka Stróżyńskiego 40   
w Poznaniu, w oparciu o zaktualizowaną i przygotowaną przez Zamawiającego dokumentację   
na zlecenie Miasta Poznania w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego. Demontaż istniejącej starej, niesprawnej instalacji wraz z jej utylizacją.

Dokumentacja stanowiąca uszczegółowienie zamówienia składa się z następujących pozycji:

1. Specyfikacja techniczna do projektu budowlano-wykonawczego.
2. Projektu budowlano - wykonawczego.
3. Przedmiaru robót – oferta do projektu budowlano – wykonawczego jako materiał pomocniczy dla potencjalnych oferentów do sporządzenia oferty cenowej

**KOD CPV: 45311000-0 – roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych**

32235000-9 systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym,

45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

30234000-8 nośniki do przechowywania,

32000000-3 sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny,

32333200-8 kamery wideo,

32260000-3 urządzenia do przesyłania danych,

32323500-8 urządzenia do nadzoru wideo,

32333100-7 rejestratory obrazu wideo

1. **Monitoring wizyjny**

Realizacja zgodnie z projektem budowlano wykonawczym stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ oraz specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ.

1. **Dostawa i instalacja (tymczasowa organizacja ruchu na czas montażu)**

Prowadzone prace demontażowe, montażowe, wykopy, i instalacyjne na terenie dworca autobusowego winny być każdorazowo z wyprzedzeniem uzgodnione z Dyżurnym Ruchu MPK Poznań sp. z o.o. oraz zorganizowane przez Wykonawcę w taki sposób by jak najmniej ingerować w jego funkcjonowanie.

Nie przewiduje się wyłączenia dworca z eksploatacji na czas prowadzenia robót, należy zakładać ewentualne prowadzenie prac w godzinach nocnych lub wskazanych przez Dyżurnego Ruchu jako najbardziej optymalne z uwagi na ruch pojazdów komunikacji miejskiej na dworcu.

1. **Wymagania i informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:**
2. Okres gwarancji na dostarczone urządzenia oraz pozostałe elementy wyposażenia systemu monitoringu winien wynosić minimum 5 lat od daty oddania w/w instalacji do użytku.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentacji powykonawczej, wraz z rysunkami poglądowymi oraz oznaczenia poszczególnych elementów systemu w sposób ułatwiający jego eksploatację oraz serwis w stosunku do pozostałych elementów wyposażenia teletechnicznego

dworca.

1. Wykonawca jest także zobowiązany do przekazania instrukcji eksploatacji i konserwacji

zastosowanych elementów monitoringu wizyjnego.

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac.
2. **Termin wykonania zamówienia - do dnia 30 czerwca 2019 r.**

**V. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę:**

Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 t.j) osób wyznaczonych do wykonywania robót budowlanych w zakresie instalacji i okablowania elektrycznego oraz teletechnicznego.

**Dokumenty**

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1. Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy i Podwykonawcy;

**Uprawnienia**

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczenia w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie prowadzenia spełnienia ww. wymogów

c) złożenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

**Sankcje**

1. za niedopełnienie wymogu przedstawienia oświadczenia o zatrudnieniu pracowników wykonujących czynności, o których mowa w § 8 wzoru Umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy Wykonawca lub Podwykonawca zostanie obciążony karą w wysokości 1 000,00 zł (tysiąc złotych 00/100 gr)
2. w przypadku braku spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2018r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019r. (Dz.U. 2018 poz. 1794) za każdy stwierdzony przypadek.