**Znak sprawy: ZTM.DU.3310.60.2020 Załącznik nr 1 do Umowy ……………………………. z dnia ………………………..**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**1. Systemy Teletechniczne objęte Umową Serwisową:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj systemu/instalacji** | **Częstotliwość przeglądów** | **Usługa administracyjna** |
| 1 | Telewizja przemysłowa CCTV | kwartalny | TAK |
| 2 | Sieć komputerowa | roczny | NIE |
| 3 | System przeciwpożarowy +  System oddymiania | kwartalny | TAK |
| 4 | Stałe urządzenia gaśnicze SUG – serwerownia parter, IV piętro | kwartalny | TAK |
| 5 | Kontrola Dostępu + Rejestracja Czasu  Pracy | kwartalny | TAK |
| 6 | Alarmowy | roczny | TAK |
| 7 | Domofony | roczny | TAK |
| 8 | Sala konferencyjna Audio-Video | roczny | TAK |
| 9 | Przywoławczy | roczny | TAK |
| 10 | Awaryjne/ewakuacyjne oświetlenie oraz ppoż. wyłączniki prądu | roczny | TAK |
| 11 | Główne wyłączniki prądu | roczny | TAK |